UBND XÃ  EA SÚP                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ea Súp, ngày 15  tháng 4  năm 2026

BIÊN BẢN

Kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy năm học 2025 – 2026

- Thực hiện QĐ số 07/QĐ-THCS ngày 24 tháng 02 năm 2026, của  Hiệu trưởng  trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. V/v kiện toàn đội PCCC cơ sở năm học 2025-2026;

- Căn cứ vào công văn số 54/ VHXH-GDĐT, ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Phòng VHXH xã Ea Súp. V/v tăng cường công tác PCCC cứu nạn cứu hộ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Ea Súp;

Vào hồi 7 giờ 30 ngày 15  tháng 4  năm 2026, tại trường THCS Huỳnh thúc Kháng;

- Địa chỉ Thôn 4, (xã CưM’Lan cũ) - xã Ea Súp;

Chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Đình Đại – Chức vụ Hiệu trưởng

- Ông Phạm Văn Việt – Chức vụ Phó Hiệu trưởng

- Ông Nguyễn Văn Một – Bảo vệ nhà trường

- Bà Bùi Thị Hà Phương – Nhân viên Y tế trường học

Đã tiến hành kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy, đối với một số lĩnh vực sau trong nhà trường cụ thể là:

- Hệ thống điện các phòng học và phòng làm việc hành chính ,….

- Bình chữa cháy CO2 dạng khí và dạng bột (14 bình)

- Hệ thống chữa cháy như máy bơm nước và một số dụng cụ phương tiện khác

- Các nguồn cháy lan từ bên ngoài vào, hệ thống chống xét ,…

- Công tác vệ sinh trường lớp và khuân viên nhà trường

Tình hình kết quả kiểm tra như sau:

* Ưu điểm:

1- Hệ thống điện các phòng học và phòng làm việc cơ bản đảm bảo tu sửa kịp thời

2- Máy bơm nước đang sử dụng tốt, các hệ thống dây phục vụ cho công tác chữa cháy

đảm bảo đủ chiều dài chất lượng tốt hệ thống chống xét đảm bảo,….

3- Giếng khoan có nhiều nước không bị cạn; đường ống nước đảm bảo

4-Trường có tường rào ngăn chặn nguy cơ cháy lan từ bên ngoài vào,.

5- Các bình chữa cháy đã được tu sử bảo dưỡng theo yêu cầu.

6- Bảng hiệu phòng cháy chữa cháy.

* Hạn chế:

- Hệ thống điện ở phòng Thư viện bị hư chưa sửa được do chưa có kinh phí .

*Kiến nghị:

Đề nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí để sửa hệ thống phòng thư viện.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

T/M tổ kiểm tra

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Việt

UBND XÃ  EA SÚP                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ea Súp, ngày 16  tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN

Kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy năm học 2025 – 2026

- Thực hiện QĐ số 07/QĐ-THCS ngày 24 tháng 02 năm 2026, của  Hiệu trưởng  trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. V/v kiện toàn đội PCCC cơ sở năm học 2025-2026;

Vào hồi 7 giờ 30 ngày 16  tháng 03  năm 2026, tại trường THCS Huỳnh thúc Kháng;

- Địa chỉ Thôn 4, (xã CưM’Lan cũ) - xã Ea Súp;

Chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Đình Đại – Chức vụ Hiệu trưởng

- Ông Phạm Văn Việt – Chức vụ Phó Hiệu trưởng

- Ông Nguyễn Văn Một – Bảo vệ nhà trường

- Bà Bùi Thị Hà Phương – Nhân viên Y tế trường học

Đã tiến hành kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy, đối với một số lĩnh vực sau trong nhà trường cụ thể là:

1-Hệ thống điện các phòng học và phòng làm việc hành chính ,….

- Bình chữa cháy CO2 dạng khí và dạng bột (14 bình)

- Hệ thống chữa cháy như máy bơm nước và một số dụng cụ phương tiện khác

- Các nguồn cháy lan từ bên ngoài vào, hệ thống chống xét ,…

- Công tác vệ sinh trường lớp và khuân viên nhà trường

Tình hình kết quả kiểm tra như sau:

* Ưu điểm:

1- Hệ thống điện các phòng học và phòng làm việc cơ bản đảm bảo tu sửa kịp thời

2- Máy bơm nước đang sử dụng tốt, các hệ thống dây phục vụ cho công tác chữa cháy

đảm bảo đủ chiều dài chất lượng tốt hệ thống chống xét đảm bảo,….

3- Giếng khoan có nhiều nước không bị cạn; đường ống nước đảm bảo

4-Trường có tường rào ngăn chặn nguy cơ cháy lan từ bên ngoài vào,.

5- Các bình chữa cháy đã được tu sử bảo dưỡng theo yêu cầu.

6- Bảng hiệu phòng cháy chữa cháy.

* Hạn chế:

- Hệ thống điện ở phòng Thư viện bị hư chưa sửa được do chưa có kinh phí .

*Kiến nghị:

Đề nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí để sửa hệ thống phòng thư viện.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

T/M tổ kiểm tra

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Việt